## Foglio1
testo avenir next condesed dim 36 | testo avenir next condesed dim 12 | testo avenir next condesed dim 36 copiato da openoffice write
Serbatoio A | Serbatoio A | Serbatoio A
Eliminare la linea del quadro aggiuntivo e dell'indicatore analogico di livello; | Eliminare la linea del quadro aggiuntivo e dell'indicatore analogico di livello; | Eliminare la linea del quadro aggiuntivo e dell'indicatore analogico di livello;
Garantire, per un raggio di almeno 3 m intorno al perimetro del serbatoio, che l'area sia sgombra e priva di vegetazione (sfalcio della vegetazione, rimozione eventuali materiali in deposito, ecc.); | Garantire, per un raggio di almeno 3 m intorno al perimetro del serbatoio, che l'area sia sgombra e priva di vegetazione (sfalcio della vegetazione, rimozione eventuali materiali in deposito, ecc.); | Garantire, per un raggio di almeno 3 m intorno al perimetro del serbatoio, che l'area sia sgombra e priva di vegetazione (sfalcio della vegetazione, rimozione eventuali materiali in deposito, ecc.);
Esporre il segnale di divieto di fumo, oltre a quello di uso di fiamme libere; | Esporre il segnale di divieto di fumo, oltre a quello di uso di fiamme libere; | Esporre il segnale di divieto di fumo, oltre a quello di uso di fiamme libere;
Rinnovare la segnaletica ammalorata e confermarne la validità (ad ogni estintore deve corrispondere il relativo segnale nelle sue vicinanze) ossia il divieto di uso fiamme libere, di avvicinamento da parte di estranei, i cartelli degli estintori (rimuovendo quelli non pertinenti); | Rinnovare la segnaletica ammalorata e confermarne la validità (ad ogni estintore deve corrispondere il relativo segnale nelle sue vicinanze) ossia il divieto di uso fiamme libere, di avvicinamento da parte di estranei, i cartelli degli estintori (rimuovendo quelli non pertinenti); | Rinnovare la segnaletica ammalorata e confermarne la validità (ad ogni estintore deve corrispondere il relativo segnale nelle sue vicinanze) ossia il divieto di uso fiamme libere, di avvicinamento da parte di estranei, i cartelli degli estintori (rimuovendo quelli non pertinenti);
Inserire il numero 112 quale recapito dei VVF e quello dell'assistenza della ditta che approvvigiona il carburante sul cartello con le norme di comportamento; | Inserire il numero 112 quale recapito dei VVF e quello dell'assistenza della ditta che approvvigiona il carburante sul cartello con le norme di comportamento; | Inserire il numero 112 quale recapito dei VVF e quello dell'assistenza della ditta che approvvigiona il carburante sul cartello con le norme di comportamento;
Rendere prontamente disponibili in ogni momento gli estintori a disposizione; | Rendere prontamente disponibili in ogni momento gli estintori a disposizione; | Rendere prontamente disponibili in ogni momento gli estintori a disposizione;
Accertare che l'ultima verifica dell'impianto di messa a terra (periodicità biennale) ad opera di ente abilitato non sia antecedente al corrente periodo dell'anno 2022; | Accertare che l'ultima verifica dell'impianto di messa a terra (periodicità biennale) ad opera di ente abilitato non sia antecedente al corrente periodo dell'anno 2022; | Accertare che l'ultima verifica dell'impianto di messa a terra (periodicità biennale) ad opera di ente abilitato non sia antecedente al corrente periodo dell'anno 2022;
Serbatoio B
Serbatoio B | Serbatoio B | Eliminare lo sdoppiamento della linea elettrica presso il quadro;
Eliminare lo sdoppiamento della linea elettrica presso il quadro; | Eliminare lo sdoppiamento della linea elettrica presso il quadro; | Esporre la segnaletica di divieto di avvicinamento da parte di estranei;
Esporre la segnaletica di divieto di avvicinamento da parte di estranei; | Esporre la segnaletica di divieto di avvicinamento da parte di estranei; | Garantire, per un raggio di almeno 3 m intorno al perimetro del serbatoio, che l'area sia sgombra e priva di vegetazione (sfalcio della vegetazione, rimozione eventuali materiali in deposito, ecc.);
Garantire, per un raggio di almeno 3 m intorno al perimetro del serbatoio, che l'area sia sgombra e priva di vegetazione (sfalcio della vegetazione, rimozione eventuali materiali in deposito, ecc.); | Garantire, per un raggio di almeno 3 m intorno al perimetro del serbatoio, che l'area sia sgombra e priva di vegetazione (sfalcio della vegetazione, rimozione eventuali materiali in deposito, ecc.); | Posizionare almeno 3 estintori con capacità estinguente non inferiore a 39A-144B-C corredati di apposita segnaletica, in maniera che siano sempre in pronta disponibilità;
Posizionare almeno 3 estintori con capacità estinguente non inferiore a 39A-144B-C corredati di apposita segnaletica, in maniera che siano sempre in pronta disponibilità; | Posizionare almeno 3 estintori con capacità estinguente non inferiore a 39A-144B-C corredati di apposita segnaletica, in maniera che siano sempre in pronta disponibilità; | Esporre segnaletica con norme di comportamento, numero 112 quale recapito dei VVF e quello dell'assistenza della ditta che approvvigiona il carburante;
Esporre segnaletica con norme di comportamento, numero 112 quale recapito dei VVF e quello dell'assistenza della ditta che approvvigiona il carburante; | Esporre segnaletica con norme di comportamento, numero 112 quale recapito dei VVF e quello dell'assistenza della ditta che approvvigiona il carburante; | Accertare che l'ultima verifica dell'impianto di messa a terra (periodicità biennale) ad opera di ente abilitato non sia antecedente al corrente periodo dell'anno 2022;
Accertare che l'ultima verifica dell'impianto di messa a terra (periodicità biennale) ad opera di ente abilitato non sia antecedente al corrente periodo dell'anno 2022; | Accertare che l'ultima verifica dell'impianto di messa a terra (periodicità biennale) ad opera di ente abilitato non sia antecedente al corrente periodo dell'anno 2022;